## APUZT
Приложение 7
Форма 2.15
ВСН 012-88 (Часть II)
УТВЕРЖДАЮ
Филиал
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
____________________________
-
АКТ №_____
на приемку уложенного и забалластированного трубопровода
|  |  |  | от | -
Мы нижеподписавшиеся:
-
(должность, фамилия, инициалы, № удостоверения специалиста по неразрушающему контролю)
-
(должность, фамилия, инициалы)
-
(должность, фамилия, инициалы)
Составили настоящий в том, что на участке газопровода | [7 empty] | -
-
(наименование газопровода, принадлежность филиалу)
| от км | - | ПК |  | до км | - | ПК | -
общей протяженностью |  |  | - |  | м выполнен комплекс работ по ремонту
изоляционного покрытия
(дефект, дефект под пригрузом, место приварки)
( | - | [8 empty] | )
(Если приварка - наименование провода, сечение, способ приварки)
проверке качества изоляционного покрытия и засыпке газопровода.
Применена конструкция изоляционного покрытия | [6 empty] | - |  |  | типа
(послойное описание конструкции)
общей толщиной |  |  | - | мм.
Ремонт изоляционного покрытия выполнен в соответствии с технологической
инструкцией (картой) |  |  | -
-
-
(название, кем разработана)
Проверка качества очистки и праймирования производилась
визуально
(визуально, прибором)
Толщина изоляционного покрытия проверена | [6 empty] | -
-
(указать оборудование и метод проверки)
Адгезия изоляционного покрытия проверена | [6 empty] | -
-
(указать оборудование и метод проверки)
Сплошность изоляционного покрытия проверена | [6 empty] | -
(марка прибора)
напряжением |  | - | кВ
Показатель качества |  |  | Норма НТД |  |  | Фактическое значение |  |  | Заключение о соответствии
Толщина, мм |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Адгезия, Мпа |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Сплошность |  |  | - |  |  | - |  |  | Соответствует
После проведения ремонта на участке произведена балластировка
-
(указать тип устройства)
Для предохранения изоляционного покрытия от повреждений под
пригруза установлены |  |  |  |  | -
-
(защитные маты, коврики, скальный лист)
На основании изложенного, параметры отремонтированного
изоляционного покрытия соответствуют требованиям ГОСТ Р51164-98,
временным техническим требованиям к наружным комбинированным
битумно-полимерным антикоррозионным материалам и покрытиям на их
основе, указанные в Акте работы считаются выполненными в полном объеме.
Разрешается засыпка отремонтированного участка.
Представитель строительного контроля |  |  |  | - |  |  | ____________ |  | -
|  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы ЗоК |  |  |  | - |  |  | ____________ |  | -
|  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы ЛЭС |  |  |  | - |  |  | ____________ |  | -
|  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Инженер-диагност |  |  |  | - |  |  | ____________ |  | -
|  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Note on D65: : Школкин Алексей Николаевич: вот здесь нужно сделать тоже подгрузку норматива из формы заполнения